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DE ACUERDO A SU USO CLASIFICAN
· INSTRUMENTOS DIAGNOSTICOS

· INSTRUMENTOS TERAPEUTICOS

SEGUN SU CONSTITUCION EN
· BLANDOS (GOMAS)

· SEMIRIGIOS (PLASTICOS)

· RIGIDOS (METALICOS)
FUNCIONES DE LOS I. UROLOGICOS
· EVACUADORA (SONDA DE NELATON)


· INSTILADORA (SONDA DE FOLEY)

· DILATADORA (BUJIA DILATADORA)

· EXPLORADORA ( EXPLORADOR DE BOLA)

· OPERADORA (CISTOSCOPIO)
ESCALAS DE LOS I. UROLOGICOS
· ESCALA CHARRIERE O FRANCESA, QUE GRADUA LOS INSTRUMENTOS EN UN TERCIO DE MM. (1/3). EQUIPOS BLANDOS Y SEMIRRIGIDOS.

· ESCALA BENIQUE, QUE GRADUA  LOS INSTRUMENTOS EN UN SEXTO DE MM. (1/6) EQUIPOS METALICOS.

    LAS SONDAS TIENEN LUZ Y LAS BUJIAS NO LA TIENEN.
CUALIDADES DE LA SUBSTANCIA PARA LA INSTRUMENTACION
· ANESTESICA

· LUBRICANTE

· HIDROSOLUBLE

· ESTERIL

   LA LIDOCAINA EN JALEA ES IDEAL PARA ESTOS PROCEDERES.
ESTERILIZACION DE LOS I. UROLOGICOS
· LAVADO MECANICO CON AGUA Y DETERGENTE.

· AUTOCLAVE.

· EBULLICION.

· SOLUCIONES ANTISEPTICAS (FORMOL AL 10%, HIBITANE, OXICIANURO DE MERCURIO) 

INSTRUMENTOS UROLOGICOS MAS UTILIZADOS
· SONDA DE NELATON.

· SONDA ACODADA O PARA PROSTATICOS

· SONDA DE TIEMAN.

· SONDA FOLEY DE 2 Y 3 RAMAS.

· SONDA DE PHILLIPS CON SU LATIGUILLO.

· BUJIAS DILATADORAS

· EXPLORADOR DE BOLA

· CISTOSCOPIOS.

· PANENDOSCOPIOS.

· RESECTOSCOPIOS.

· LITOTRITOR.

· URETEROSCOPIOS.

INDICACIONES DEL CATETERISMO URETRAL
· RETENCION AGUDA DE ORINA.

· CATETERISMO PERMANENTE.

· HEMATURIAS INTENSAS.

· PREOPERATORIOS DE I. QUIRURGICAS.

· PROCEDERES MEDICOS COMO EL BCG.

· INCONTINENCIAS DE ORINA.

· TRAUMAS VESICALES.
CONTRAINDICACIONES DEL CATETERISMO URETRAL
· ESTRECHEZ URETRAL.

· URETRITIS AGUDA.

· ORQUIEPIDIDIMITIS AGUDA

· CISTITIS AGUDA

COMPLICACIONES

· FALSAS VIAS.

· ORQUITIS.

· URETRITIS.

· FISTULAS URETRALES.

· PIELONEFRITIS

· SHOCK SEPTICO.

· LITIASIS VESICAL.

· OBSTRUCCION DE LA SONDA POR COAGULOS,              ESFACELOS.

CUIDADOS DE LA SONDA PERMANENTE
· CAMBIO DE LA SONDA CADA 15 DIAS.

· QUIMIOTERAPIA POR VIA ORAL.

· CALIBRE DE LA SONDA ADECUADO.

· BOLSA COLECTORA ESTERIL CON DRENAJE IRREVERSIBLE Y DESECHABLE.

· CAMBIAR DE POSICION EL PENE PARA EVITAR FISTULAS URETRALES.

· LAVADO VESICAL PERIODICO.

· UTILIZAR LA SONDA DE FOLEY 18 O 20 CH
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